0,,0

1. Локальные акты по охране труда в ОУ

1. Устав образовательного учреждения. (Наличие и правильность оформления раздела по охране труда).

2. Правила внутреннего трудового распорядка для работников ОУ. (Доведение работникам под роспись) (Прилагаются к коллективному договору).

3.  Приказы руководителя ОУ по личному составу и личные дела работников (Правильность их оформления).

4. Трудовые книжки работников ДОУ. (Организация их хранения и правильность заполнений).

5.Приказ руководителя ОУ о назначении ответственных за организацию безопасной работы лиц. (Издается перед началом учебного года).

6. Приказ руководителя ОУ о назначении представителей в комиссию по охране труда.

7. План организационно-технических мероприятий по улучшению условий и охраны труда, здоровья работающих и воспитанников. (Составляется на календарный год).

8. План мероприятий по пожарной безопасности ДОУ. (Составляется на календарный год).

9. План мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. (Составляется перед началом учебного года).

- Технический паспорт на здание ОУ.

- Акт готовности ОУ к новому учебному году. (Оформляется перед началом учебного года)

- Материалы по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда. (Оформляются не реже чем один раз в пять лет).

- Протоколы проверки сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования. (Оформляются ежегодно).

- Журнал учета первичных средств пожаротушения.

- Акт обработки деревянных конструкций чердачного помещения здания огнезащитным составом. (Оформляется один раз в три года)

- Инструкции по охране труда для всех профессий и рабочих мест. (Пересматриваются один раз в три года).

- Журнал учета инструкций по охране труда.

- Журнал учета выдачи инструкций по охране труда.

- Программа вводного инструктажа по охране труда. (Утверждается; руководителем ОУ).

- Программа первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте. {Утверждается руководителем или заместителем руководителя ОУ).

- Журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда. (Оформляется при приеме на работу).

- Журнал регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте (Оформляется при приеме на работу и на всех работников не реже чем один раз в шесть месяцев).

- Журнал регистрации несчастных случаев на производстве.

- Журнал регистрации несчастных случаев с воспитанниками, учащимися.

- Журнал учета посетителей и транспортных средств.

- Коллективный договор, зарегистрированный в отделе по труду.

- Противодиверсионный паспорт.

- Журнал внутрифирменного обучения.

2. Проверка состояния пожарной безопасности

2.1. Наличие приказа руководителя о противопожарном режиме в образовательном учреждении.

В приказе, который издается ежегодно в начале учебного года, определяются: места и допустимое количество хранения лаков, красок, растворителей и других легковоспламеняющихся жидкостей; порядок уборки помещений, горючих отходов и пыли; порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня; порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; действия при обнаружении пожара; порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа, а также назначенные ответственные за их проведение; ответственные за пожарную безопасность зданий и отдельных помещений.

2.2. Наличие инструкции по пожарной безопасности.

В инструкции отражается: порядок содержания территории, зданий и помещений, и в т. ч. эвакуационных путей; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при проведении учебно-воспитательного процесса, массовых мероприятий, эксплуа-
тации оборудования, производстве пожароопасных работ; порядок и нормы хранения
пожароопасных веществ и материалов; порядок сбора, хранения и удаления горючих
веществ и материалов; порядок действий при пожаре и обеспечения безопасной
и быстрой эвакуации людей, по которой не реже чем один раз в квартал должны
проводиться практические тренировки по эвакуации людей из здания при пожаре.

2.3. Наличие планов эвакуации.

План эвакуации оформляется на каждый этаж здания, утверждается руководителем ОУ, подписывается лицом, ответственным за пожарную безопасность, и должен содержать в себе текстовую часть и схему этажа, на которой наносятся пути и направления эвакуации, места расположения первичных средств пожаротушения и средств связи. План вывешивается на видном месте и должен своевременно пересматриваться с учетом изменяющихся условий.

2.4. Наличие противопожарного уголка.

В уголке должны быть вывешены плакаты по мерам пожарной безопасности, инструкция по пожарной безопасности, список людей, состоящих в добровольной пожарной дружине с их обязанностями при пожаре.

2.5. Наличие и укомплектованность внутренних пожарных кранов.

Внутренние пожарные краны должны быть укомплектованы рукавами с присоединенными к ним стволами, помещены в настенные шкафы, которые пломбируются. В местах соединения пожарного рукава с краном и со стволом должны быть резиновые уплотнительные прокладки.

2.6. Своевременность технического обслуживания и проверка работоспособности внутренних пожарных кранов.

Внутренние пожарные краны не реже чем два раза в год (весной и осенью) должны подвергаться техническому обслуживанию и проверяться на работоспособность путем пуска воды, для чего выбирают два наиболее удаленных, выше всех расположенных пожарных крана, раскатывают пожарные рукава и полностью открывают вентили. Длина компактной струи должна быть не менее 17 м. После этого пожарные рукава просушивают и перекатывают на новую складку. Остальные пожарные рукава должны перекатываться на новую складку также не реже чем два раза в год.

2.7. Наличие указателей пожарных гидрантов.

У пожарных гидрантов на стене здания должны быть установлены соответствующие указатели, на которых четко наносятся цифры, обозначающие расстояние до водоисточника. Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, проверятся не реже чем два раза в год, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда.

2.8. Наличие огнетушителей и своевременность их проверки и перезарядки.

Здания и помещения образовательных учреждений должны быть обеспечены огнетушителями в соответствии с нормами.  Химические пенные огнетушители должны перезаряжаться ежегодно. Углекислотные огнетушители должны проверяться не реже чем один раз в два года. Баллон углекислотного огнетушителя должен подвергаться гидравлическим испытаниям один раз в пять лет. Порошковые огнетушители должны проходить освидетельствование на зарядных станциях один раз в дез года. На корпусе огнетушителей наносится порядковый номер белой краской, а также должны быть таблички с указанием даты их проверки или перезарядки, веса заряда и росписи ответственного лица. Все первичные средства пожаротушения должны быть зарегистрированы в журнале учета первичных средств пожаротушения.

2.9. Наличие и техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации (АПС).

АПС устанавливается во всех помещениях. АПС должна постоянно находиться во включенном состоянии и ежегодно проверяться на работоспособность с составлением акта.

2.10. Состояние эвакуационных проходов, выходов, коридоров, тамбуров и лестниц.

Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не должны загромождаться каким-либо оборудованием и предметами. Выходные двери лестничных клеток должны иметь уплотнения в притворах и устройства самозакрывания. Все эвакуационные выходы должны быть оборудованы легко открывающимися запорами и не забиваться гвоздями. В коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках эвакуационных выходов должны быть предписывающие и указательные знаки безопасности.

2.11. Состояние чердачных помещений.

Двери или люки чердачных помещений должны быть постоянно закрыты на замок. На дверях или люках чердачных помещений должны быть надписи, определяющие место хранения ключей. Слуховые окна чердачных помещений должны быть остеклены и находиться в закрытом состоянии. В чердачных помещениях нельзя производить сушку белья и устраивать склады. Обработка деревянных конструкций чердачных помещений огнезащитным составом должна осуществляться не реже чем один раз в три года с составлением акта. Проверка состояния огнезащитной обработки должна проводиться один раз в шесть месяцев с составлением акта.

2.12. Хранение красок, лаков, растворителей и других легковоспламеняющихся жидкостей.

Краски, лаки, растворители и другие легковоспламеняющиеся жидкости должны храниться в отдельных зданиях, складах.

2.13. Содержание территории образовательного учреждения.

Территория должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, опавших листьев, сухой травы и т. п. Сжигание мусора на территории запрещается, он должен собираться и вывозиться.